游戏设备采购项目要求
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
1、项目名称：游戏设备采购项目
2、项目位置：四川省妇幼保健院天府院区产后照护中心
二、项目参数要求
（一）游戏机1（1 台）技术参数
	项目
	技术要求参数

	主机类型
	任天堂 Switch2，掌机 + 主机二合一模式，磁吸式 Joy‑Con2可拆卸手柄，支持本地多人游戏

	处理器
	NVIDIA 定制处理器，支持DLSS超分技术

	内置存储
	≥256GB UFS高速存储；支持 MicroSD‑Express存储卡扩展，最大支持2TB

	内存
	12GB LPDDR5X

	自带屏幕
	7.9 英寸广色域 LCD电容触摸屏；分辨率1920×1080；支持HDR10，最大120Hz可变刷新率

	视频输出
	底座模式支持 4K 超高清输出、HDR、VRR 可变刷新率；HDMI输出接口

	网络
	Wi‑Fi 6、蓝牙；底座支持有线网口

	电池
	内置锂离子电池 5220mAh；续航 2‑6.5小时，睡眠模式充电约3小时Vandal

	接口
	双 Type‑C 接口、3.5mm 耳机麦克风插孔、游戏卡插槽，兼容 Switch 老版游戏卡带

	标配配件
	主机本体、Joy‑Con2 手柄一对、原装电源适配器、原装底座、HDMI2.1 线缆、Joy‑Con 握把、腕带、说明书全套

	语言系统
	完整简体中文系统界面，支持保修


配套游戏（3 款，实体游戏卡）
1. 《马力欧卡丁车 世界》：开放世界竞速，支持本地多人，简体中文
2. 《任天堂 Switch 运动》：体感运动聚会游戏，支持多人同玩，简体中文
3. 《双影奇境（Split Fiction）》：双人合作冒险，支持本地双人，简体中文
（二）游戏机2（1 台）技术参数
	项目
	技术要求参数

	主机型号
	带 Ultra‑HD 蓝光光驱，支持游戏光盘、蓝光碟播放

	CPU
	AMD Zen2 8 核 16 线程，可变频率最高 3.5GHz

	GPU
	AMD RDNA2 架构，硬件光线追踪，可变频率最高 2.23GHz，算力 10.3TFLO

	内存
	16GB GDDR6，带宽 448GB/s

	固态硬盘
	内置≥1TB 定制高速 SSD，支持 M.2 NVMe 固态硬盘扩展；读取速度≥5.5GB/s

	音视频输出
	HDMI2.1 输出；支持 4K@120Hz、HDR、VRR 可变刷新率、Tempest 3D 空间音频技术

	网络
	千兆以太网，Wi‑Fi6，蓝牙 5.1

	手柄
	原装 DualSense 无线控制器；自适应扳机、触觉反馈，内置麦克风

	接口
	USB‑A×2、USB‑C×2、M.2 扩展位、HDMI2.1、网口；整机功率≤350W

	标配配件
	轻薄光驱主机、DualSense 手柄、原装电源线、HDMI 线缆、USB 充电线、卧式支架、说明书全套

	系统语言
	简体中文，官方质保，完整 PSN 网络功能


配套游戏（3 款，实体光盘）
1. 《漫威蜘蛛侠 2》：3A 动作冒险大作，简体中文
2. 《艾尔登法环》：开放世界动作 RPG，简体中文
3. 《双人成行》：双人合作冒险，支持本地双人，简体中文
（三）游戏显示器（2台，同时适配游戏机1、游戏机2 主机）
关键硬性要求：必须双路 HDMI2.1（48Gbps带宽），完整支持 4K120Hz、VRR、ALLM自动低延迟模式，适配主机输出。
	项目
	技术参数要求

	面板尺寸
	＞27 英寸 IPS 游戏面板

	分辨率
	3840×2160（4K UHD）

	刷新率
	原生 120Hz 及以上；支持 VRR 可变刷新率、ALLM 自动低延迟模式

	色彩
	10bit 色深；DCI‑P3≥90% 色域；支持 HDR10；VESA DisplayHDR600 及以上认证

	响应时间
	灰阶响应时间 GTG≤5ms，低输入延迟，减少拖影

	接口
	≥2 个完整带宽 HDMI2.1 接口，DP 接口，USB 扩展接口；支持同时接 PS5、Switch2 信号源

	同步技术
	AMD FreeSync Premium Pro，兼容 G‑SYNC

	支架功能
	支持高度升降、俯仰、旋转调节；VESA 壁挂孔位

	其他
	不闪屏、低蓝光；出厂校色；含原装电源线、HDMI2.1 高速线缆


四、供货及售后
1.全部设备为全新原装正品，无拆封翻新，配件齐全；
2.主机享受官方整机质保；游戏卡/光盘为全新正版实体介质；
3.到货完成通电测试，主机系统为最新版本，游戏可正常运行；显示器可正常输出4K 120Hz信号。
4.供货周期：合同签订后_5_个工作日内完成交货、安装。
5.售后：质保期为验收合格后2年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货。
五、项目最高限价：20000元

附件2
采购投标文件装订顺序
1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；
2、目录；
3、品目及报价表；
4、企业营业执照（复印件）；
5、法定代表人授权书、法人、经办人身份证（复印件）；
6、产品介绍；
7、参数响应表或承诺书（自拟）；
8、售后服务承诺书（质保期和售后服务）；
9、无围标、串标行为承诺书；
10、反商业贿赂承诺书；
11、供应商遵守招标采购纪律承诺书；
12、封底。
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。
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注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含安装费、税费、采购文件规定的其它费用。
2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3.“报价一览表”需单独密封。
供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表人（签字）：     
日期：

法定代表人身份授权书
（采购单位名称）：
本授权声明：（投标人名称）
（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“   ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：（加盖公章）
日期：
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。
良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
四川省妇幼保健院：
本投标人      （投标人全称）        参加   （项目名称）   （项目编号：            ）的磋商活动，现郑重承诺：
本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
特此承诺。

投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）
法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）   
日期：        年    月    日

无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
    10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。
投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
投标供应商：（公章）  
日期：       年   月   日


反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、 采购物资名称：                                   
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）
承诺企业名称（公章）：                
法人代表或委托代理人（承诺人）：


供应商遵守招标采购纪律承诺书
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称（单位公章）：                          
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
年   月   日



