附件1：采购需求
本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。未标识符号的条款为一般参数条款。
一、项目概况
（一）项目名称：医用液氧氧气配送服务
（二）项目编号：2026-YWB-ZYZ-015（公）
（三）项目预算：48万元，最高限价：48万元
（三）采购清单及单价限价：
	包号
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	标的1
	瓶装氧40L配送服务
	瓶
	1
	36.48

	
	标的2
	瓶装氧10L配送服务
	瓶
	1
	24

	
	标的3
	瓶装氧4L配送服务
	瓶
	1
	15.36

	
	标的4
	医用液氧配送服务
	吨
	1
	1248


注：投标报价单价不能超过总价/单价最高限价，否则视为无效投标。
二、技术要求
★ 1.技术参数与性能指标
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	单价最高限价（元）
	执行标准

	1
	瓶装氧40L配送服务
	40L
	瓶
	36.48
	氧纯度≥99.5%；质量标 准：符合《中国药典》2025版第二部要求。

	2
	瓶装氧10L配送服务
	10L
	瓶
	24
	氧纯度≥99.5%；质量标 准：符合《中国药典》2025版第二部要求。

	3
	瓶装氧4L配送服务
	4L
	瓶
	15.36
	氧纯度≥99.5%；质量标 准：符合《中国药典》 2025版第二部要求。

	4
	医用液氧配送服务
	1
	吨
	1248
	氧纯度≥99.5%；质量标 准：符合《中国药典》 2025版第二部要求。


备注：本表最高限价为综合包干单价，包含气源、运输、装卸、质量、应急保障等全部费用，无隐形收费。
★ 2.质量（服务）标准
（1）报价包含气体和气瓶的使用费及运输费，投标人根据采购人所需气瓶数量和规格大小（气瓶应按相关标准和要求灌满氧气，气瓶的所有权归投标人）进行瓶装医用氧气的配送，提供的气瓶须在质检合格期内。
（2）货物出现质量问题或质检到期，投标人应负责三包 (包修，包退，包换)，费用由投标人承担。
（3）由投标人负责对所有气瓶进行维护，此费用已包含于报价中，采购人不再另行支付。
（4）如瓶装气体产生故障，投标人要在2小时内到现场协助处理。
（5）产品计量：医用瓶装氧气的计量以实际送货瓶数为计量依据，并保证数据准确无误，双方保留复验的权利，双方签字确认的送货单为收货凭证；液氧的计量以双方签字的产品交付登记本为计量基本依据，投标人配送时双方需当面确认数量并签字。
（6）投标人根据采购人提供的气体需求量配置周转气瓶（含氧气）数量，以满足采购人气体使用需求，因采购人用气量增加而需要增加周转气瓶数量的，采购人提前 7 日向投标人申请增加周转气瓶，投标人须满足采购人的正常用气需求（因采购人原因造成气瓶丢失或将气瓶挪为他用除外）。
（7）气体产品及气瓶交付前安全责任由成交供应商承担，交付后安全责任由采购人承担，成交供应商工作人员在采购人现场送货时须遵循采购人相关安全和管理规定，如有违章作业和野蛮装卸，采购人可以向成交供应商管理人员进行投诉和要求整改，严重时可以向有关部门进行投诉。成交供应商工作人员在采购人现场违章作业和野蛮装卸导致安全责任事故的，成交供应商应承担由此造成的一切法律责任。
（8）成交供应商应充分理解并认识危险化学品的理化性质，合同签订时成交供应商提供相应的《安全技术说明书》作为合同附件一并交由采购人。
（9）严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》管理要求，成交供应商保证配送至本院的全部氧气钢瓶均在气瓶定期检验有效期内，气瓶检验合格；供应商须就此提供书面承诺函。同时，成交供应商提供每月至少一次氧气钢瓶安全巡查及隐患排查并完成隐患排除。
（10）成交供应商提供的液氧车接口需与医院液氧储槽的接口（型号为羊角法兰）相匹配。
（11）成交供应商充装人员在充装完液氧后，为保证采购人中心供氧压力稳定，需要现场监测 30 分钟以上。
（12）成交供应商提供远程液位监控系统给采购人使用，产权归成交供应商所有。如液站配件出现故障，成交供应商应提供备用部件供采购人使用至恢复正常 (待更换好损坏部件后)，一般故障须在 24 小时完成恢复，维修时间最高不超过 48 小时。不得影响采购人正常的医疗工作，此费用已包含在报价中，采购人不再另行支付。
(13) 成交供应商为本项目配置的配送驾驶员应具备中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别含：道路危险货物运输驾驶员；为本项目配置的配送押运人员应具备中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别含：道路危险货物押运人员；为本项目配置的售后服务人员应具备中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证。
注：采购文件中所涉及标准有最新标准时按照最新标准执行。
★三、商务要求
1.采购标的时间、地点：
服务期限：1 年，起始时间根据采购人书面通知之日起计算一年。
服务地点：采购人指定地点，包括但不限于：四川省妇幼保健院晋阳院区（成都市武侯区沙堰西二街 290 号）、四川省妇幼保健院天府院区（成都市双流区岐黄二路 1515 号）。
2.货物（服务）交付（实施）及验收：
（1）成交供应商按采购人订单按时配送，即采购人通知送货后，次日 7:00-20:00完成配送，到货后双方现场核验产品、配套附件、检验报告，核对数量并签字确认，双方签字的送货单作为验收、结算凭证。 
（2）采购人现场验收，有权拒收不合格、存在安全隐患的液氧及配套设施；每批次产品须附带检验报告单，验收合格后方可入库使用。
（3）验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。
3.合同价款及支付方式：
（1）结算方式：实际结算金额 = 实际成交价格 × 实际供货量，按月据实结算；本项目年度合同支付上限为 48 万元。
（2）成交供应商每月凭双方确认的送货单对账，开具全额增值税发票，采购人收到有效收货凭证与发票后 60 日内付款。
（3）成交供应商开票账户信息须与合同预留账户一致，信息变更须于变更后 3 日内书面通知采购人，否则由此产生损失由供应商自行承担。
4.履约保证金缴纳比例及不予退还的情形
履约保证金按合同支付最高限价10%缴纳。
 交款方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳（包括网银转账，电汇等方式）；
交款时间：自收到采购人通知之日起，7个工作日内；
收款单位：采购人指定；
开户银行：采购人指定；
账号：采购人指定；
退还时间：服务期限届满并所有服务内容验收合格后，采购人接到成交供应商申请和交纳凭证资料文件后60日内无息退还至成交供应商；
履约保证金不予退还情形：
（1）发生重大供气中断、重大质量/安全事故；未按约定维保、校验设备；拒不执行应急保障；严重违约造成采购人经济损失等情况；
（2）成交供应商不履行与采购人订立的合同的；
（3）项目验收结果不合格的；
（4）其他违反国家相关法律法规及采购文件中规定不予退还的情形；
（5）上述情形中给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
注：以保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。由成交供应商企业基本账户所在银行或其他经相应主管部门批准可以开展保函业务的金融或担保机构出具的保函
5.包装和运输等要求：
成交供应商全权负责医用液氧危化品专业运输、装卸作业；交付前，运输、装卸安全责任全部由成交供应商承担。供方作业人员必须遵守医院院内安全管理规定，严禁野蛮装卸、违章作业。
6.双方的权利和义务：
（1）成交供应商须保证合同全周期内资质持续有效，资质临近到期须提前 1 个月书面告知采购人，协商后续交接方案；供方人员进场作业遵守院内安全管理，违章作业将纳入供应商半年考核。 （2）采购人提供运输装卸所需安全通行条件，按安全技术说明书规范储存、使用液氧及配套设备。
7.违约责任：
（1）成交供应商未按合同约定履约，存在供货不达标、产品质量不合格、未按期开展钢瓶年检及维保、现场巡检维保不到位、应急处置不及时等违约情形的，采购人有权视情节轻重采取扣减相应款项、约谈整改、暂停货款结算等措施；情节严重或拒不整改的，采购人有权单方解除本合同。
（2）因成交供应商钢瓶设备失检、安全附件维保不到位、操作不当、供气中断、供气故障等原因，造成安全事故、医疗工作中断、人身损害及各类经济损失的，由成交供应商承担全部经济赔偿责任及相应法律责任，采购人不承担任何责任。
（3）成交供应商未按时供货的，经采购人催告后仍然不能及时供货的，除应尽快按合同要求交货外，应按照当批货物金额的万分之十 / 天向采购人支付违约金；逾期交货超过七天，采购人有权解除本合同。
（4）因产品质量问题造成任何财产或人身损失的，由成交供应商承担全部责任。
（5）因液氧和氧气的质量问题发生争议，由食品药品质量监督管理部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定（鉴定费用由成交供应商先行垫付）。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担，同时采购人有权解除合同，并要求成交供应商向采购人支付本次货款总价百分之五的违约金。
（6）解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由采购人所在地人民法院管辖处理。
8.生效条件：
本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、其他要求：签订合同时约定。
合同期内，成交供应商在合同签订 30 日内提交供货价格明细；每半年开展不少于 3 家供应商市场询价，经采购人确认，如市场价格下行，则按下调后价格结算，按新确认价格执行。成交供应商须提交应急供气保障方案、设备维保方案作为合同附件。
五、服务考核表
[bookmark: _GoBack]液氧氧气配送服务考核表（考核周期:半年）
	序号
	考核项目
	分值
	考核标准
	扣分规则
	得分

	1
	配送时效
	30
	常规订单：接单后 24小时内送达病区/ 库房；应急抢救订单:10分钟响应、2 小时送达
	常规超时每单扣 3 分；应急超时每单扣 10 分；无故拒送每单扣 15 分
	

	2
	交付质量
	25
	气瓶外观完好、无破损油污，瓶检在有效期内；瓶内压力达标、气体符合医用氧国标；空瓶 / 满瓶标识清晰
	过期或压力不达标每单扣 5 分；外观破损/ 标识不清每单扣 3 分
	

	3
	安全管理
	20
	运输装卸符合医用气瓶安全规范，严禁野蛮搬运；配送人员持证上岗、遵守院感门禁规定；车辆合规、防火防爆
	违规装卸/违反院感每单扣 8 分；无证作业扣 10 分；发生安全事件本项记 0 分
	

	4
	服务规范
	15
	着装规范、文明沟通、服从院内调度；到货完成交接签字、台账可追溯；异议及时处理
	交接台账缺失扣 3 分；服务投诉属实扣 5 分
	

	5
	售后与应急处置
	10
	7×24 小时联系电话；供氧异常、气瓶故障及时到场处置更换
	电话无人应答扣 2 分；处置不及时扣 5 分
	

	合计
	
	100
	80 分合格，低于 80 分按合同扣履约保证金，连续 2 次不合格可终止合同
	
	



备注：本招标文件中“★”要求为实质性要求。供应商在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。



附件2：评审办法
评审办法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	主/客观分

	1
	配送服务方案
	20
	评审配送实施计划、库存管理措施、配送保障措施、配送团队管理方案、产品检验检测措施共 5 项内容。5 项齐全且无缺陷得满分；每缺少 1 项扣 4 分，扣完为止；单项内容每存在 1 处缺陷扣2 分，单项分值扣完为止。缺陷定义：规范标准错误、表述错误、内容与本项目无关、方案内容不利于本项目实施。
	主观

	2
	应急保障方案
	10
	评审应急团队管理方案、液氧站泄漏应急处置措施、应急保障制度、供氧中断应急处置措施共 4 项内容。4 项齐全且无缺陷得满分；每缺少 1 项扣 2.5 分，扣完为止；单项内容每存在 1 处缺陷扣 1 分，单项分值扣完为止。缺陷定义：规范标准错误、表述错误、内容与本项目无关、方案内容不利于本项目实施。
	主观

	3
	质量及供货保障方案
	10
	评审产品质量管控体系、出厂检验机制、持续稳定供货承诺、售后响应机制共 4 项内容。4 项齐全、内容完整贴合医院临床供氧需求得满分；每缺 1 项扣 2.5 分，内容存在缺陷酌情扣分，扣完本项分值为止。
	主观

	4
	商务业绩及资质
	20
	自投标文件提交截止之日起倒算 3 年，具有公立医院医用氧（医用液氧 / 瓶装医用氧）配送同类项目业绩，每提供 1 份有效合同得 5 分，最高 20 分，无业绩不得分。注：须提供合同关键页扫描件，未提供证明材料不予计分。
	客观

	5
	投标报价
	40
	满足采购文件全部实质性要求且报价最低的投标报价为评审基准价。报价得分 =(评审基准价 ÷ 投标报价)×40；报价不剔除最高、最低报价；计算结果四舍五入保留 2 位小数。
	客观




附件3：资格性响应文件装订顺序
资格性响应文件装订顺序
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.具有独立承担民事责任的能力。（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”）。（提供相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函；法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函；供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购。（提供承诺函，并加盖供应商公章）
5.根据会议公告附件模板提供反商业贿赂承诺书，无围标、串标行为承诺书，供应商遵守招标采购纪律相关承诺书。（提供承诺函，并加盖供应商公章）
6.授权参加本次采购活动的供应商代表证明(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证复印件)。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章）
7.特殊资格条件：
（1）持有有效期内《药品经营许可证》（经营范围含氧）或《药品生产许可证》（许可范围包含氧相关品种），提供证书扫描件并加盖投标人公章。
（2）持有有效期内《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》，充装介质覆盖本项目采购品类，提供证书扫描件并加盖投标人公章。
（3）持有有效期内《危险化学品经营许可证》，许可范围包含氧相关品种，提供证书扫描件并加盖投标人公章。
（4）具备有效的《道路运输经营许可证》，经营范围含危险货物运输；允许运输业务分包，分包须同步提供分包商对应运输资质及分包意向协议，提供相关材料扫描件加盖投标人公章。
（5）提供具有药品注册批件或药品补充申请批件（药品再注册批准通知书）的承诺函并加盖投标人公章。


附件4：其他响应文件装订顺序
其他响应文件装订顺序
 
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.报价表（格式见附件5-1）。
4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-2）。
5.售后服务承诺。
6.行业相关规范或标准（如有）。
7.供应商认为需要提供的其它资料。
8.封底。
 
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件5：主要表格格式
附件5-1：报价表
XXX采购项目报价表
[bookmark: OLE_LINK2]项目名称：
项目编号：
	包号
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价限价（元）
	报价（元）

	1
	标的1
	瓶装氧40L配送服务
	1
	瓶
	36.48
	

	
	标的2
	瓶装氧10L配送服务
	1
	瓶
	24
	

	
	标的3
	瓶装氧4L配送服务
	1
	瓶
	15.36
	

	
	标的4
	医用液氧配送服务
	1
	吨
	1248
	

	报价合计：             （大写：              ）


 

注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.报价超过最高限价，视为无效报价，将作无效投标处理。
4.预估数量（如有）只用作报价测算，不作为其他使用。
 
[bookmark: OLE_LINK3]供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：



附件5-2：技术、商务要求偏离表
技术、商务要求偏离表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离及其影响

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


注：
1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”进行填写。若未填写此表，视为完全响应并满足所有“技术要求”、“商务要求”。
2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；
3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。
 
 
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-3：用户情况表
用户情况表
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同时间
	联系人及联系方式
	备注

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 


 
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-4：授权委托书
授权委托书
（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）
四川省妇幼保健院：
本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
授权代表（代理人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-5：法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明
（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）
 
四川省妇幼保健院：
       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。
特此证明。
 
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日    期：XXXX。
 
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


 
注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
 


附件5-6：承诺函
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的采购活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。
（六）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。
（七）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（八）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		
 
供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：

附件6：反商业贿赂承诺书
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购项目名称：
 本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）
承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

附件7：无围标、串标行为承诺书
 无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。
 
供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
供应商：（公章）  
日期：   年    月    日
 
 


附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书
供应商遵守招标采购纪律承诺书
 
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；
存在管理关系单位为：____________________________。
 
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
 
供应商名称（单位公章）：                 年    月   日      
法定代表人/单位负责人或授权代表
（签字或加盖个人名章）：        
 
 
注：
1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。

