附件1：采购需求
本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款。
一、项目概况
1.项目名称：医学遗传实验室信息系统（三次）
2.项目编号：2026-XXHB-ZYZ-010（公）
3.预算：49万元
4.最高限价：49万元
二、技术要求
★1. 具备样本导入、患者基本信息录入、临床信息录入、检测项目选择等下单功能，具备批量样本导入，并能够与本院东华HIS系统（ iMedical HIS 8.4 ）对接，获取患者基本信息、检测项目信息以及临床信息等(对接涉及的接口费用由供应商支付)。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★2. 实现样本全流程状态追踪管理，包括样本接收、检测分析（对接设备获取）、报告录入、报告审核、报告签发等节点，具备报告临期、超期自动提醒。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★3. 具备报告自动生成功能，具备数据自动填充、PDF导出功能。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★4. 具备报告可视化编辑与多级审核流程，具备审核意见标注、审核状态追踪、审核痕迹留存。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★5. 具备报告无纸化归档管理，需要对接智能病案管理系统V3.4，具备电子签名、电子签章，具备报告的全生命周期电子化管理，无需纸质存档。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★6. 具备对接艾迪康外送系统，能够获取外院样本信息、患者基础信息、检测结果等数据，具备外送样本的全流程追踪管理。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★7. 提供报告审核界面HIS跳转集成能力，具备医生从HIS系统直接跳转至报告审核界面进行报告审核操作。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★8. 具备多种检测项目的报告模板配置，具备可视化模板编辑（或以word文件形式的模板,例如JAVA的poi-ti，能够自行在本机设置好word模板后上传到系统中，并且对应检测项目），具备自定义报告格式和样式。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★9. 具备外送样本的台账管理，包括外送申请、样本交接、检测进度追踪、结果回传、报告生成等全流程管理。（提供承诺函并加盖投标人公章）
▲10. 具备Illumina、MGI、赛陆、真迈等主流品牌测序仪的数据对接能力，具备下机数据自动采集与解析能力（接口费用包含在本次报价中）。（提供承诺函并加盖投标人公章）
▲11. 具备携带者筛查、FISH、产前诊断验证、地贫、基因测序、母源污染、双胎诊断、FMR1基因检测、Panel、WES、SMN1、Y染色体微缺失、NIPT等多种检测项目的结构化结果录入与存储。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲12 具备报告版本管理，记录报告修改历史，具备版本回溯查看。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲13. 具备单点登录（SSO），具备与医院OA系统对接，实现统一身份认证和单点登录访问。（提供提供承诺函并加盖投标人公章）
▲14. 具备患者端H5报告查询功能，患者可通过手机端查询本人检测报告，具备报告查看、下载、分享等功能。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲15. 具备自助机打印报告，提供标准化的报告PDF查询接口，具备自助终端设备调用接口获取并打印报告。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲16. 具备同病人多报告展示与关联查看，可自动关联同一患者的历史报告，具备不同检测项目结果的交叉对比分析。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲17. 具备报告全文检索、条件检索功能，具备按年份、检测项目、科室等多维度归档管理。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲18. 具备样本条码管理，具备扫码录入、扫码查询，具备条码规则自定义配置。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲19. 具备检测项目套餐管理，可根据临床需求灵活配置检测组合套餐。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲20 具备可视化图表展示，包括但不限于年度、月度报告统计分析，可自定义统计周期。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲21. 系统须采用模块化架构，各核心业务模块须可独立启停，并在系统管理界面中展示各模块运行状态。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲22. 系统须支持后台任务自动调度，可查看任务执行状态、执行日志及历史记录，支持任务失败自动重试。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲23. 系统须实现不同职务差异化权限管理，具备基于角色的权限配置功能（如采用OAuth2.0认证协议与RBAC角色权限模型等）。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲24. 系统须提供数据库连接池运行状态监控能力，便于运维人员实时掌握数据库负载情况。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲25. 系统须具备请求全链路追踪能力，当用户操作响应缓慢时可快速定位是数据库查询慢还是外部接口调用慢，便于日常运维排查。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲26. 系统须基于标准规范构建接口层，支持通过标准方式暴露接口运行状态指标，并具备标准化业务数据接口，便于后续业务扩展时与第三方系统对接。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲27. 系统须支持接入医院现有运维监控平台，可实时查看系统内存、线程、请求量等健康状态，异常时自动告警。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK6]▲28. 系统须采用成熟稳定的长期支持运行时环境（如Java 17 LTS等），具备自动内存管理能力，避免因内存持续占用导致系统性能下降，并支持导出运行时日志用于故障分析。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
▲29. 系统须基于标准日志框架记录关键业务操作，覆盖样本核收、报告编辑、报告审核等环节，支持按操作人和时间范围检索。（提供对应系统功能截图并加盖投标人公章）
★30.系统管理与运维
数据存储应符合国家网络安全等保要求，提供系统运维和技术支撑。须提供SQL执行计划可视化分析工具，具备慢查询自动采集与索引建议。按照科室需求增加新的项目后，如有必要对系统功能进行升级，厂家应当配合医院完成系统升级。（提供承诺函并加盖投标人公章）
31.安全建设
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK7]★31.1供应商所供产品应符合相关法律法规要求，至少包括《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《中华人民共和国个人信息保护法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《未成年人网络保护条例》《网络数据安全管理条例》《个人信息保护合规审计管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国密码法》《网络安全等级保护条例》《医疗卫生机构网络安全管理办法》《医疗质量安全核心制度要点》《国家网络身份认证公共服务管理办法》《网络暴力信息治理规定》《互联网信息服务管理办法》《互联网用户账号信息管理规定》《人脸识别技术应用安全管理办法》《中华人民共和国数据安全法》。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.2.供应商应充分考虑安全因素，在确保供应链安全的基础上，使用满足要求的密码算法（密码学模块须基于JCE标准密钥库实现，须同时具备国密SM2非对称加密、SM3哈希、SM4对称加密三类算法，须具备国密TLCP协议。加密密钥须具备定期轮换，轮换过程不中断业务服务），采用多层次的安全防护体系，包括网络安全防护（如防火墙、入侵检测系统、VPN 等）、数据安全防护（如数据加密、访问控制、数据备份与恢复等）、应用安全防护（如身份认证、权限管理、漏洞扫描等）等；同时，系统角色设计应覆盖厂商运维角色、院内信息化工程师运维角色、业务管理部门管理角色、终端用户使用角色、日志审计角色等。确保软件系统在运行过程中能够抵御各种安全威胁，保护医院业务数据的安全性和保密性。同时，合理设置系统参数，如关闭不必要的服务和端口、限制远程访问权限、配置满足要求的密码策略与认证方式等，减少系统的攻击面。对于以口令账号登录的系统，应对提交到服务端的密码数据应进行保护，确保同一账号连续两次提交到服务端的密码数据不一样。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.3.供应商应合理规划资源配置方案，基于业务场景和业务规模等，构建资源配置模型，估算操作系统、CPU、内存、存储、带宽、数据库、中间件等资源，确保相关配置的合理、持续。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.4.供应商应对产品进行充分测试验证，按照招标要求、合同要求等内容，梳理产品功能是否覆盖用户需求，编写测试方案，并开展功能、性能、安全等内容的测试，使用频率较高的交互页面须在界面美观协调的基础上满足弹框不超过三层、同一类型业务跳转不超过五次。不同系统之间交互接口的稳定性不低于百分之九十九。与此同时，应形成完备的用户手册，应包括功能模块手册、典型业务场景手册。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.5.供应商应在系统上线前提交系统完备的系统部署图、核心业务交互图、系统源代码、数据库结构(包含字段注释、表注释以及表结构关系--包含逻辑关系以及物理关系)，配合院方开展安全相关的测试，在满足包括物理环境安全、通信网络安全、区域边界安全、计算环境安全、管理制度安全、管理机构安全、管理人员安全、建设管理安全、运维管理安全等安全要求后开展试运行，跟踪并及时解决试点过程中各个环节发现的问题，持续优化产品功性能。同时，面向临床科室、业务主管科室、系统运维科室等开展针对性的培训、推广。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.6.协助采购人开展攻防演练、等保测评、密评密改、数据分级分类、供应链检测等，并在72小时内完成中高风险的缺陷处理，至少包括安全漏洞修复、系统补丁更新。至少将系统中所有的管理员账号、数据库口令账号、系统部署图、系统吞度量、统计数据以安全的方式告知采购人，并在密码发生变更时同步给采购人。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.7.严格控制并采取必要措施对采购人在用系统中所有运行日志、业务数据、系统源代码及其他专有信息、内部管理和其他商业秘密及资料、其他敏感信息等进行保密，不得在未经采购人审批同意下篡改日志、拷贝数据、对外传播、用作其他商业用途、泄露给其他个人或组织等，并定期对系统日志、操作日志进行审计与分析。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.8.日常用户咨询与技术支撑，对使用过程中出现的技术问题、业务问题进行解答和技术支持，包括现场服务、7*24小时线上或者电话服务，并在必要时提供培训。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★31.9.建立完善的用户反馈机制，并集中管理和体系化分析所有用户反馈的各类问题或意见。出现问题，需要针对具体的问题编制操作手册，至少包括反馈频次超过3次的问题、近期更新的模块、新上线的业务，在必要时编制培训材料并进行培训。（提供承诺函并加盖投标人公章）
★三、商务要求
商务要求全为实质性要求。
1.服务期限
（1）交付时间及地点 
①交付时间：合同签订生效后6个月内完成交付。 
②交付地点：四川省妇幼保健院 
（2）维保期
自验收合格之日起3年。
（3）合同履行期限
自合同签订生效之日起，至维保期届满且双方全部合同义务履行完毕之日止。
2.付款方式及履约保证金
（1）付款方式：合同签订后，且采购人收到供应商开具的合法有效等额发票及付款凭证后60日内支付合同总金额的100%；
（2）履约保证金：成交总金额的10%，自收到采购人通知之日起，7个工作日内中标供应商缴纳至采购人指定账户。
（3）维保期结束后，由供应商提出书面申请后，采购人在60日内一次性无息退还乙方的履约保证金；在合同履行期限内（含质保期），供应商存在任何违约行为，履约保证金不予退还。
3.报价要求
本次报价包含完成本项目的所有费用，采购人不再额外支付任何费用。
4．验收标准
（1）严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。 
（2）以采购文件技术参数及要求、供应商的响应文件及承诺、相关国家或行业标准为准。
（3）验收时间：系统交付后1年内完成验收。
5．服务要求
（1）合同履行期限内（含质保期），成交供应商在15分钟内电话响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内处理完成。
（2）合同履行期限内（含质保期），如果因供应商原因造成采购人违反国家卫生行政管理部门或上级相关行政部门的规定被上级部门约谈、通报及处罚等情况发生，采购人有权对供应商进行以下处理：①要求供应商承担采购人实际损失；②同时，每发生一次，要求供应商承担成交金额的5%的违约金；情节严重的，每次供应商需承担成交金额的10%的违约金；③供应商承担损失金额及违约金都将从合同款中扣除，扣除后不足部分由供应商补足。
（3）供应商应负责对医院相关人员进行系统培训，确保医院人员能够熟练掌握和应用系统。质保期内，应及时响应医院提出的技术问题和需求，并提供解决方案。定期对系统进行回访和评估，收集医院的反馈意见，对系统进行优化和改进
（4）本项目将按照服务考核表对供应商的服务开展定期考核，考核结果将作为服务评价、款项支付的重要依据。服务考核表如下：
                         服务考核表
	考核项
	考核子项
考核说明
	考核说明
	得分

	满意度
	对响应满意度及产品质量评分
	故障快速响应
	出现故障能按约定时间及时处理 ，延误一次扣 10分
	50

	
	
	对整改意见及时响应
	约定整改时间，逾期一次扣5分
	

	
	
	对优化意见及时响应
	约定处理时间，逾期一次扣5分
	

	
	
	产品出现严重故障，影响使用
	出现一次产品质量扣5分，出现一次影响患者就诊扣20分（导致患者报告有问题等）
	

	
	
	产品整改不彻底，问题反复出现
	整改后再次发生扣10分
	

	服务过程考核
	流程、规范性遵从得分

	按照采购文件规定的交付时间及地点完成系统交付
	未按照相关规定进行交付，且逾期15天扣10分
	50

	
	
	按合同要求安排现场实施人员和后期运维人员
	按合同要求安排符合要求的现场人员 ，每少一人扣 20分
	

	
	沟通能力得分

	积极主动沟通，高效、准确了解医院需求
	懒散、被动且低效沟通，一次扣5分
	

	
	
	专人专职沟通
	项目经理或需求对接人变更一人次扣 10分
	

	
	
	现场有人沟通
	要求现场沟通，厂家要求线上沟通一次扣 5分
	

	
考核人：信息化部
	考核时间：每季度考核一次


考核说明：针对信息服务项目进行考核，根据考核结果为依据，每次考核评分在90分及以上为优秀，全额支付合同总金额；考核评分在80分≤得分＜90分为一般，每降低1分则扣减合同总金额的0.5%（以合同约定为准），以此类推；考核评分＜80分视为重大违约，甲方有权单方终止合同，并无需支付任何服务费。
6. 知识产权
（1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
（2）本项目相关的知识产权及源代码（如有）归采购人所有。
附件2：评审办法
评审办法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	主/客观分

	1
	报价
	25分
	满足招标文件要求且以投标价最低的为评标基准价，其价格分为25分。其他参选机构的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×25
	客观分

	2
	技术要求
	48分
	投标人按技术参数要求中的编号逐条应答，完全符合采购文件技术参数及服务要求没有负偏离的得48分；带“★”的条款为实质性参数，不允许负偏离，凡有一项不满足的作无效响应处理。“▲”的条款为重要参数，重点参数条款响应得分=（投标人满足重点参数条款的数量÷招标文件中重点参数条款的总数量）*48分
注：招标文件要求提供技术证明文件的投标人需如实响应并按要求提供证明文件，否则对应技术参数条款将视为不满足。
	客观分

	3
	售后服务
	10分
	根据供应商针对本项目制定的项目实施方案进行评审，项目实施方案包含：①整体设计方案；②项目团队组成及职能分工；③进度计划保障措施；④应急预案；⑤服务质量保证措施。上述5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分扣完为止。
	
[bookmark: OLE_LINK8]主观分

	4
	现场产品演示
	17分
	提供现场产品演示，根据产品功能覆盖、业务匹配度、演示流畅度、讲解专业度及亮点功能等维度综合评定：
1.样本全流程闭环管理
现场完成以下4个环节操作演示：①现场录入患者基本信息与检测项目信息；②批量样本导入；③扫码完成样本接收，系统自动变更状态；④检测分析、报告录入节点状态自动流转。每完整演示1个环节得1分，共4分，每缺1项或需人工干预该项不得分。

2.报告版本追溯与操作审计追踪
现场选取一份已签发报告进行编辑操作，演示：①修改报告内容（如修改检测结果字段）后，系统自动生成新版本，原版本完整保留且不可篡改；②查看该报告版本历史列表，展示版本回溯与新旧版本对比功能；③查看本次修改对应的操作日志，明确展示字段级变更记录（须可见修改字段的名称、修改前原值、修改后新值）；④按操作人、时间范围、操作类型三维度组合检索操作日志并展示结果。每项得1分，共4分，每缺1项或无法展示字段级原值对比该项不得分。

3.报告智能生成、审核与无纸化签发
选择已完成检测的样本，演示：①系统自动填充检测结果至报告模板（无需手动录入）；②报告编辑录入；③完整展示初审→复审→签发多级审核流程；④审核意见标注与审核痕迹留存；⑤电子签名/电子签章生效（若未对接过CA签名，可以展示贴图的手写签名）。每项得1分，共5分，每缺1项或操作失败该项不得分。

4.产前诊断业务全流程贯通
演示：①从HIS系统直接跳转至指定患者报告审核界面（提供跳转链接）；②同患者历史报告自动关联与不同检测项目结果交叉对比；③报告全文检索与多维度归档展示；④患者端H5报告查询（手机端模拟查看、下载）。每项得1分，共4分，每缺1项或跳转/查询失败该项不得分。

注：未提供产品演示及说明的不得分。
	主观分
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资格性响应文件装订顺序
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.在中国境内注册并具有法人资格的合法企业（提供承诺函，并加盖供应商公章）
4.具有独立承担民事责任的能力。（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”）。（提供相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函；法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函；供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购。（提供承诺函，并加盖供应商公章）
6.根据会议公告附件模板提供反商业贿赂承诺书，无围标、串标行为承诺书，供应商遵守招标采购纪律相关承诺书。（提供承诺函，并加盖供应商公章）
7.授权参加本次采购活动的供应商代表证明(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证复印件)。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章）
8.通过“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在递交响应文件截止时间前一个月内的政府采购严重违法失信行为信息记录结果网页截图，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用信息，信用中国需下载完整版信用信息报告（开标前一个月内）。拒绝违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。（提供证明材料，并加盖供应商公章）


附件4：其他响应文件装订顺序
其他响应文件装订顺序
 
1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。
2.目录。
3.报价表（格式见附件5-1）。
4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-2）。
5.售后服务承诺。
6.行业相关规范或标准（如有）。
7.供应商认为需要提供的其它资料。
8.封底。
 
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件5：主要表格格式
附件5-1：报价表
XXX采购项目报价表
[bookmark: OLE_LINK2]项目名称：
项目编号：
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	最高限价（万元）
	报价（万元）

	1
	[bookmark: OLE_LINK5]医学遗传实验室信息系统
	1
	套
	49
	

	报价合计：             （大写：              ）


 

注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.报价超过最高限价，视为无效报价，将作无效投标处理。
 
[bookmark: OLE_LINK3]供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：



附件5-2：技术、商务要求及售后服务要求偏离表
技术、商务要求偏离表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	偏离及其影响

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


注：
1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”进行填写。若未填写此表，视为完全响应并满足所有“技术要求”、“商务要求”。
2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；
3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。
 
 
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-3：用户情况表
用户情况表
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同时间
	联系人及联系方式
	备注

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 


 
法定代表人或授权代表签字：
日期:


附件5-4：授权委托书
授权委托书
（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）
四川省妇幼保健院：
本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
授权代表（代理人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-5：法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人（单位负责人）身份证明
（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）
 
四川省妇幼保健院：
       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。
特此证明。
 
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日    期：XXXX。
 
法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面
	
	


 
注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
 


附件5-6：承诺函
承诺函
四川省妇幼保健院：
本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的采购活动，现郑重承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。
（六）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。
（七）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（八）法律、行政法规规定的其他条件；
二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。
三、本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、本单位未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。		
 
供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：

附件6：反商业贿赂承诺书
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、采购项目名称：
 本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）
承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

附件7：无围标、串标行为承诺书
 无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。
 
供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：
供应商：（公章）  
日期：   年    月    日
 
 


附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书
供应商遵守招标采购纪律承诺书
 
致四川省妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；
存在管理关系单位为：____________________________。
 
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
 
供应商名称（单位公章）：                 年    月   日      
法定代表人/单位负责人或授权代表
（签字或加盖个人名章）：        
 
 
注：
1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。

